# Паспорт

# услуги (процесса) сетевой организации

1. Наименование услуги (процесса):

снятие контрольных показаний приборов учёта (внеплановая проверка).

2. Круг заявителей:

потребители электрической энергии (производители электрической энергии (мощности) на розничном рынке), энергопринимающие устройства (объекты по производству электрической энергии (мощности)), которых непосредственно или опосредованно присоединены  к сетям ООО "Горэлектросеть".

3. Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

услуга предоставляется бесплатно.

4. Условия оказания услуги (процесса):

а) направление заявителем в адрес ООО "Горэлектросеть" письменной заявки о необходимости проведения внеплановой проверки в отношении его точек поставки (далее – заявка);

б) указание в направляемой заявке на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета  следующих данных:

реквизиты заявителя;

место нахождения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), в отношении которых необходимо проведение внеплановой проверки;

номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен указанным собственником);

описание причин, обусловивших проведение внеплановой проверки;

контактные данные, включая номер телефона.

5. Результат оказания услуги (процесса):

составление акта проверки расчётного прибора учёта.

6. Общий срок оказания услуги (процесса):

не более 3 рабочих дней со дня получения ООО "Горэлектросеть" заявки.

7. Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № пп | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | проверка прибора учёта | снятие контрольных показаний прибора учета, осмотр состояния прибора учёта и схемы его подключения | выполнение действий | в согласованную дату проведения внеплановой проверки прибора учёта | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 |
| 2 | составление акта | составление акта проверки расчётного прибора учёта | оформление документа на бумажном носителе | в согласованную дату проведения внеплановой проверки прибора учёта | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 |

8. Контактная информация для направления обращений:

Адрес: 654006, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 12

Тел.: (3843)74-60-51.