## Стандартизированные ставки
Наименование услуги:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт в составляет 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности на 2022 год. В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере 550 рублей (с учетом НДС), не более одного раза в течение 3 лет.
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области-Кузбассана 2022 год (без учета НДС, в ценах 2022 года)
Расчетная таблица
Наименование услуги |  | Коли- чество кВт | Ставка
1 |  | 2 | 3
Технологическое присоединение |  | 25 | 22349.48 |  | ОБРАЗЕЦ
|  | Итого: | 22349.48
|  | Итого НДС: | 4469.896
|  | Всего к оплате: | 26819.376
Памятка:
Выделенный текст в расчетной таблице (цвет.), подлежит изменениям для расчета стоимости тех.присоединения.
1. Необходимо указать кол-во кВт в расчетной таблице
2.В столбце 3 рассчитать сумму ставок С1, С8 и ставки согласно мероприятий, выполняемых сетевой организации в соответствии с техническими условиями
* С2-С7 учитывается в расчете платы за технологическое присоединение, только если максимальная мощность энергопринимающего устройства составляет более 150кВт.
Обозначение | Наименование |  | Единица измерения | Размер стандартизированной тарифной ставки на 2022 год
С1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем для случаев присоединения энергопринимающих устройств потребителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ (для постоянной и временной схемы электроснабжения) |  | рублей за одно присоединение | 10700
С1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем для случаев присоединения энергопринимающих устройств потребителей, не предусмотренных абзацем восьмым п. 24 Методических указаний 1135 (для постоянной и временной схемы электроснабжения) |  | рублей за одно присоединение | 12870
С8 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже |  | рублей за точку учета | 11649.48
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже |  |  | 27214.84
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже |  |  | 34198.7
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения на уровне напряжения с 1-20кВ |  |  | 136772.89
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения на уровне напряжения с 1-20кВ |  |  | 181701.73
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения на уровне напряжения 35кВ |  |  | 154419.91
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения на уровне напряжения 110кВ и выше |  |  | 156066.53
В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства ( Постановление РЭК Кемеровской области от 23.12.2021 N 910 "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2022 год")
Обозначение | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Размер стандартизированной тарифной ставки на 2022 год
|  |  |  | Для территорий, относящихся к городским населенным пунктам | Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | 1265681.14 | -
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | 1105477.56 | 1009866.79
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | 1570776.83 | 1415476.17
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | 1289734.36 | 1245194.06
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | - | 1480285.63
С2 | воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | - | 747588.08
С2 | воздушные линии на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | 1455084.48 | -
С2 | воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | 1161824.96 | 1082665.37
С2 | воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | - | 753163.91
С2 | воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | 6956399.66 | 6956399.66
С2 | воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | 11424171.87 | 11321222.48
С2 | воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | - | 6585107.11
С2 | воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные |  | рублей/км | 11120651.23 | 10871988.53
С2 | воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные |  |  | - | 12694293.36
С2 | воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | 11794234.56 | 11588335.79
С2 | воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные |  | рублей/км | 12396360.73 | 12396360.73
С2 | воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные |  |  | 12759035.36 | -
С2 | воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | - | 1143466.6
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | 1071240.91 | 1055677.89
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | 1754966.93 | 1431005.43
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные |  | рублей/км | 1543413.53 | -
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | 1155276.81 | 1155197.09
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | 1891824.26 | 1843109.14
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные |  | рублей/км | 2355238.52 | 2355238.52
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | 1477213.23 | -
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | 2169268.8 | 2169268.8
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | 7604880.75 | -
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные |  | рублей/км | - | 11168512.65
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | 1374858.83 | 1390822.69
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | 1976246.51 | 1913982.92
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные |  | рублей/км | 1595158.99 | 1278876.19
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные |  |  | 2160378.94 | -
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | 1449717.96 | 1427806.26
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | 1981746.16 | 1976246.51
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные |  | рублей/км | 2036125.6 | 2018288.58
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные |  |  | 2747647.63 | 2290140.83
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные |  |  | 9405087.39 | -
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | 1730920.79 | 1490465.79
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | 2245367.21 | 1981746.16
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные |  | рублей/км | 2308500.45 | -
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные |  |  | 3429117.99 | 2526834.95
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | 1391154.51 | 1321683.6
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | 1467855.86 | 1433747.82
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные |  | рублей/км | 11225476.21 | 11168512.65
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | - | 1093800.57
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/км | - | 1270448.92
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | - | 1462771.16
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 1962414.42 | -
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  |  | 2314413.01 | -
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 2003383.09 | -
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  |  | 2564715.67 | 2482594.59
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелем в траншее |  | рублей/км | 4416221.36 | 3233334.37
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 3857083.96 | 2930212.58
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  |  | 7226311.05 | -
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  |  | 21866540.71 | -
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелем в траншее |  | рублей/км | 13288868.94 | -
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 3931833.93 | 3857511.42
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  |  | 8960826.01 | 8549974.98
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  |  | 23745181.27 | -
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелем в траншее |  | рублей/км | 16757898.87 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 2190146.22 | 1791976.24
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  |  | 2384641.3 | 2358571.53
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/км | 2246559.91 | 2098601.61
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  |  | 3548508.42 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 2409700.89 | 1971153.87
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  |  | 3131613.61 | 2365320.97
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/км | 3087695.76 | 2846645.49
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  |  | 4203999.49 | 3315487.93
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 2685224.18 | 2083420.64
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  |  | 3255969.03 | 2816166.06
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/км | 3712078.52 | 3694879.23
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  |  | 5235372.11 | 3844298.92
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее |  | рублей/км | 4233348.74 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее |  |  | 7501886.61 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 3102804.29 | 2466330.72
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  |  | 3762785.29 | 3311913.41
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/км | 3819712.13 | 3526954.39
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  |  | 5476807.44 | 4314390.14
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее |  | рублей/км | 5968381.34 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 3142307.86 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 1593122.26 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 1866122.65 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/км | 2085679.19 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 2349987.77 | 2349987.77
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/км | 3521195.85 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  |  | 5708406.79 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее |  | рублей/км | 7037162.69 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/км | 5909141.61 | -
С3 | кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 7460630.07 | -
С3 | кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 5166320.46 | -
С3 | кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 12022175.94 | -
С3 | кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/км | 23393292.79 | -
С3 | кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 20377697.98 | -
С3 | кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/км | 40748548.15 | -
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/км | - | 5888239.79
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 3776774.3 | -
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 4320162.14 | -
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  |  | 8938703.24 | 8804392.07
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/км | 10365666.03 | -
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  |  | 11997131.46 | 10099350.95
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 6421725.17 | 5407661.49
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  |  | 9169732.74 | 8933613.54
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/км | 11409838.88 | -
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  |  | 12974032.73 | 12713622.84
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/км | 9730669.62 | 7414396.42
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  |  | 9890788.97 | 9533826.28
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/км | 11817662.06 | -
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/км | 13070393.66 | -
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно |  | рублей/км | 13188805.63 | -
С4 | реклоузеры номинальным током до 100 А включительно |  | рублей/шт. | - | 1102841.59
С4 | реклоузеры номинальным током от 100 до 250 А включительно |  | рублей/шт. | - | 1125670.19
С4 | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно |  | рублей/шт. | 1191091.48 | 1183292.96
С4 | реклоузеры номинальным током свыше 1000 А |  | рублей/шт. | - | 2027535.59
С4 |  |  |  | 6120149.18 | 6120149.18
С4 | линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно |  | рублей/шт. | 14368.84 | -
С4 | линейные разъединители номинальным током от 500 А до 1000 А включительно |  | рублей/шт. | 15391.11 | 15391.11
С4 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно |  | рублей/шт. | 8815742.24 | -
С4 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек свыше 15 |  | рублей/шт. | 28431845.37 | -
С4 | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно (1 ячейка) |  | рублей/шт. | 3443084.25 | 3443084.25
С4 | переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно |  | рублей/шт. | 816427.5 | -
С4 | переключательные пункты номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно |  | рублей/шт. | 1185554.33 | -
С4 | переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно |  | рублей/шт. | 1836908.38 | -
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа |  | рублей/кВт | 16760.88 | 16467.58
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа |  |  | 14872.88 | 13335
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа |  | рублей/кВт | 6163.53 | 5989.8
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа |  |  | 5989.8 | 5254.61
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа |  | рублей/кВт | 4813.33 | 4280.2
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа |  |  | 4813.33 | 4280.2
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно столбового/мачтового типа |  | рублей/кВт | 3051.14 | 2942.9
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно столбового/мачтового типа |  |  | 3051.14 | 2942.9
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно столбового/мачтового типа |  | рублей/кВт | 2399.95 | 2311.27
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно столбового/мачтового типа |  |  | 2399.95 | 2311.27
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  | рублей/кВт | 19289.42 | 16249.29
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  |  | 18695.04 | 18695.04
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  | рублей/кВт | 7521.59 | 6170.96
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  |  | 7688.94 | 6877.16
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  | рублей/кВт | 4040.38 | 3290.8
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  |  | 4280.08 | 4280.08
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  | рублей/кВт | 2893.28 | 2852.41
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  |  | 2593.5 | 2471.5
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  | рублей/кВт | 2454.56 | 2094.43
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  |  | 2304.6 | 1534.66
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно блочного типа |  | рублей/кВт | 29648.86 | 26644.02
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно блочного типа |  | рублей/кВт | 12054.88 | 10942.58
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа |  | рублей/кВт | 6500.35 | 6500.35
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа |  |  | 7121.65 | 6363.23
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа |  | рублей/кВт | 4342.91 | 4342.91
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно блочного типа |  | рублей/кВт | 3919.79 | 3919.79
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно блочного типа |  |  | 5079.77 | 4870.79
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа |  | рублей/кВт | 2516.6 | 2516.6
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  | рублей/кВт | 26901.33 | -
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  | рублей/кВт | 7164.24 | -
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  |  | 7431.74 | -
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  | рублей/кВт | 4754.21 | 4295.68
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  | рублей/кВт | 3899.02 | 3899.02
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  |  | 3899.02 | 3899.02
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  | рублей/кВт | 2258.16 | 2258.16
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  |  | 2258.16 | 2258.16
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  | рублей/кВт | 2231.16 | 2231.16
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа |  | рублей/кВт | 8533.25 | 8533.25
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа |  | рублей/кВт | 7804.93 | 7804.93
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно блочного типа |  | рублей/кВт | 5496.61 | 5496.61
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно блочного типа |  |  | 4913.49 | 4913.49
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа |  | рублей/кВт | 4229.13 | 4229.13
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно блочного типа |  | рублей/кВт | 1975.3 | -
С6 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно |  | рублей/кВт | 3065.95 | -
С6 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 1000 кВА включительно |  | рублей/кВт | 2243.97 | -
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно |  | рублей/кВт | 13891.22 | 13891.22
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно |  |  | 13852.52 | -
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно |  | рублей/кВт | 9841.39 | 9841.39
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно |  |  | 27975.61 | -
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно |  | рублей/кВт | 18617.53 | -
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно |  | рублей/кВт | 12082.9 | -
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно |  | рублей/кВт | 11698.56 | -
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно |  |  | 9669.69 | -
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно |  |  | 30131 | 30131
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно |  | рублей/кВт | 7221.68 | 7221.68
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно |  |  | 20997.12 | -
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно |  | рублей/кВт | 6599.83 | 6599.83
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно |  |  | 14252.89 | -
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно |  | рублей/кВт | 9462.88 | -
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно |  |  | 7500.86 | 7500.86
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 32 МВА до 40 МВА включительно |  | рублей/кВт | 6479.14 | 6442.16
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 32 МВА до 40 МВА включительно |  |  | 6768.06 | 6768.06
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 40 МВА до 63 МВА включительно |  | рублей/кВт | 4506.43 | -

## Ставки за единицу макс.мощност
Наименование услуги:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт в составляет 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности на 2022 год. В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере 550 рублей (с учетом НДС), не более одного раза в течение 3 лет.
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы затехнологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области-Кузбасса на 2022 год
Данная ставка применяется для энергопринимающих устройств на уровне напряжения 20кВ и менее и мощности менее 670кВт
Расчетная таблица
Наименование услуги |  | Коли- чество кВт | Ставка
1 |  | 2 | 3
Технологическое присоединение |  | 25 | 5352.51 |  | ОБРАЗЕЦ
|  | Итого: | 5352.51
|  | Итого НДС: | 1070.502
|  | Всего к оплате: | 6423.012
Памятка:
Выделенный текст в расчетной таблице (цвет.), подлежит изменениям для расчета стоимости тех.присоединения.
1. Необходимо указать кол-во кВт в расчетной таблице
2.В столбце 3 рассчитать сумму ставок С1, С8 и ставки согласно мероприятий, выполняемых сетевой организации в соответствии с техническими условиями
*С1- это произведение количества кВт и ставки Сmax1 в зависимости от типа населенного пункта
* С2-С7 учитывается в расчете платы за технологическое присоединение, только если максимальная мощность энергопринимающего устройства составляет более 150кВт.
№ ставки | Наименование ставки за единицу максимальной мощности | Размер ставки за единицу максимальной мощности на 2022 год
|  | Для территорий, относящихся к городским населенным пунктам | Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам
|  | руб./кВт | руб./кВт
Сmax1 | ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем для случаев присоединения энергопринимающих устройств потребителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ (для постоянной и временной схемы электроснабжения) | 233.66
| ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий Заявителям для случаев присоединения энергопринимающих устройств потребителей, не предусмотренных абзацем восьмым п. 24 Методических указаний 1135 (для постоянной и временной схемы электроснабжения) | 155.52
С8 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже | 1464.51 | -
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже | 712.52 | -
В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства ( Постановление РЭК Кемеровской области от 31.12.2020 N 843 "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2022 год")
Идентификатор ставки | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Размер
ставки за единицу
максимальной мощности
на 2022 год
|  |  |  | Для территорий, относящихся к городским населенным пунктам | Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/кВт | 6454.97 | -
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/кВт | 7756.38 | 6742.97
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/кВт | 8487.68 | 8446.74
С2 | воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/кВт | - | 6526.31
С2 | воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/кВт | - | 7879.98
С2 | воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/кВт | - | 5050.31
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/кВт | 6728.7 | 5932.91
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/кВт | 7549.28 | 6487.22
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/кВт | 8738.63 | 7408.66
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/кВт | - | 8158.83
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/кВт | 6780.49 | -
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/кВт | 6596.01 | 6334.13
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/кВт | 7686.88 | 6799.78
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные |  | рублей/кВт | 7226.16 | -
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/кВт | 7301.9 | 6268.3
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/кВт | 9163.38 | 8460.05
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные |  | рублей/кВт | 9314.05 | 8362.87
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные |  | рублей/кВт | 9252.12 | 8664.49
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/кВт | 9667.41 | 8769.26
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные |  | рублей/кВт | 9868.1 | -
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  | рублей/кВт | 7339.28 | -
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 5298.52 | -
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 8638.59 | -
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 9856.53 | 8411.61
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 10316.58 | -
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 10106.34 | 8837.52
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 10342.43 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 6612.81 | 5869.2
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 8844.3 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/кВт | 9302.95 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 6809.04 | 6152.48
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 8228.87 | 7779.04
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/кВт | 7189.05 | 6649.3
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/кВт | 8925.27 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 7184.34 | 6612.59
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 10325.13 | 9594.44
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/кВт | 11147.24 | 9592.9
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/кВт | 12171.87 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее |  | рублей/кВт | 15561.28 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее |  | рублей/кВт | 17847.43 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 10963.48 | 9355.63
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 12358.66 | 11392.98
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/кВт | 12654.67 | 10618.11
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 9290.15 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 10237.76 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/кВт | 11673.74 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/кВт | 15506.66 | -
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее |  | рублей/кВт | 16230.06 | -
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/кВт | - | 48011.8
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 39333.25 | -
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 22767.44 | -
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/кВт | - | 14323.16
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 24106.71 | 20585.56
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 24720.8 | -
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/кВт | - | 23694.37
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  | рублей/кВт | 50516.13 | 22738.66
С3 | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  | рублей/кВт | 30804.71 | -
С4 | линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно |  | рублей/кВт | 71.84 | -
С4 | переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно |  | рублей/кВт | 9184.54 | -
5.i | ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) |  | рублей/кВт | равны соответственно
стандартизированным
тарифным ставкам
С5,i, С6,i, С7,i в зависимости
6.i | ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий по строительству распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  | рублей/кВт | от типа населенного пункта и
7.i | ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление мероприятий по строительству подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  | рублей/кВт | уровня напряжения