## 01.2023
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за январь 2023 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Абагур-Лесной | 6-5-Ж | 2023-01-09 | 8:42 | 10:53 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
2 | РП-92 | 16-808-2 | 2023-01-18 | 6:45 | 7:46 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании

## 02.2023
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за февраль 2023 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | РП-92 | 18-801-2 | 2023-02-22 | 0:11 | 0:29 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании

## 03.2023
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за март 2023 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | РП-19 | 12-613-2 | 2023-03-02 | 16:15 | 17:12 | Вышел из строя в/в кабель ТП-613-2 - ТП-614-2 | Восстановлен
2 | ПС-Сосновская | 10-3-Л | 2023-03-03 | 2:55 | 3:30 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
3 | ПС №5 "Новая" | 25-РП-13-2 | 2023-03-03 | 20:28 | 20:57 | Вышел из строя в/в кабель ПС-5 - РП-13-2 н.2 | Восстановлен
4 | ПС №3 "Южная" | 15-Трамвайная | 2023-03-08 | 10:22 | 15:35 | Метеоусловия
5 | ЦРП-2 | 7-357 | 2023-03-08 | 10:23 | 15:05 | Метеоусловия
6 | ПС №5 "Новая" | 20-РП-11-2 | 2023-03-12 | 11:10 | 14:10 | Повреждение на сетях потребителя
7 | РП-4 | 17-672 | 2023-03-13 | 12:18 | 12:28 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
8 | ПС №3 "Южная" | 9-Транспортный | 2023-03-15 | 17:00 | 18:32 | Вышел из строя в/в кабель ТП-674-ВЛ-6кВ ф.9-Транспортный н.1 | Восстановлен
9 | ПС №5 "Новая" | 4-РП-36-1 | 2023-03-18 | 20:40 | 21:48 | Вышел из строя в/в кабель РП-36 - РП-19-2 н.2 | Восстановлен
10 | ПС-Водная | 6-19-ПНС | 2023-03-24 | 5:10 | 5:54 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
11 | РП-3 | 4-109 | 2023-03-29 | 4:45 | 5:20 | Повреждение на сетях потребителя
12 | ПС-Северная | 6-20-Г | 2023-03-29 | 11:49 | 12:05 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - ВЛ-6кВ ф.6-20-Г н.1 | Восстановлен
13 | ПС-Ширпотреб | 6-38-Г | 2023-03-30 | 9:40 | 10:09 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ширпотреб - РП-21-2 н.2 | Восстановлен

## 04.2023
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за апрель 2023 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ЦРП-2 | 6-375 | 2023-04-07 | 6:07 | 7:07 | Вышел из строя в/в кабель ТП-355 - ТП-370 | Восстановлен
2 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-10-РП-33-2 | 2023-04-12 | 10:55 | 11:14 | Повреждение на сетях потребителя
3 | ПС-Северная | 6-40-Г | 2023-04-13 | 10:06 | 10:50 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-2 н.2 | Восстановлен
4 | ПС №5 "Новая" | 34-ЛБН-2 | 2023-04-15 | 16:52 | 17:00 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
5 | ПС №5 "Новая" | 39-ЛБН-2 | 2023-04-15 | 16:52 | 17:00 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
6 | Центральная ТЭЦ | ЦРП-1 | 2023-04-18 | 7:40 | 8:12 | Вышел из строя в/в кабель Центральная ТЭЦ - ЦРП-1-1 | Восстановлен
7 | РП-34 | 21-416 | 2023-04-22 | 7:50 | 9:04 | Вышел из строя в/в кабель ТП-416 - ТП-417 | Восстановлен

## 05.2023
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за май 2023 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Северная | 6-40-Г | 2023-05-09 | 22:14 | 23:55 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-2 н.1 | Восстановлен
2 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-3-РП-92-1 | 2023-05-11 | 22:58 | 23:02 | Вышел из строя в/в кабель ТП-807-1 - ТП-813-1 | Восстановлен
3 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-15-РП | 2023-05-11 | 22:58 | 23:32 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-26-2 н.2 | Восстановлен
4 | ПС-Береговая | 6-412 | 2023-05-12 | 13:50 | 14:10 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Береговая - РП-9-1 н.1
5 | РП-1 | 8-348 | 2023-05-13 | 14:45 | 15:30 | Вышел из строя в/в кабель ТП-345 - ТП-302 | Восстановлен
6 | РП-7 | 11-677 | 2023-05-13 | 18:30 | 19:45 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
7 | ПС №3 "Южная" | 13-6-13-Р | 2023-05-20 | 9:55 |  | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
8 | РП-9 | 14-605 | 2023-05-24 | 11:15 | 11:50 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
9 | ПС-Абагур-Лесной | 6-5-Ж | 2023-05-24 | 14:35 | 16:51 | Метеоусловия
10 | ПС №2 "Н.Островская" | 10-ТМ-1 | 2023-05-26 | 15:55 | 16:34 | Вышел из строя в/в кабель ПС-2 - РП-6-1 н.2 | Восстановлен
11 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-2-РП-24-1 | 2023-05-26 | 20:45 | 21:37 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-24-1 н.1 | Восстановлен

## 06.2023
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за июнь 2023 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | РП-14 | 13-141 | 2023-06-01 | 10:28 | 11:19 | Повреждение на сетях потребителя
2 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-20-РП-92 | 2023-06-05 | 19:19 | 20:06 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-92-2 н.1
3 | РП-1 | 6-388 | 2023-06-06 | 17:45 | 19:19 | Вышел из строя в/в кабель ТП-387 - ТМ-1 | Восстановлен
4 | РП-1 | 9-300 | 2023-06-06 | 17:45 | 19:02 | Вышел из строя в/в кабель ТП-349-1 - ВЛ-10кВ ф.9-300 | Восстановлен
5 | РП-12 | 10-341-2 | 2023-06-06 | 18:05 | 20:45 | Вышел из строя в/в кабель ТП-341 - ТМ-2
6 | ПС-КФЗ-1 | 10-39-Г | 2023-06-08 | 11:06 | 12:22 | Вышли из строя в/в кабели ЦРП-2 - ВЛ-10кВ ф.10-39-Г н.1,2 | Восстановлены
7 | ПС-Водная | 6-15-Г | 2023-06-25 | 4:00 | 4:30 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
8 | ПС №5 "Новая" | 32-РП-СГМ-2 | 2023-06-28 | 11:47 |  | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании

## 07.2023
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за июль 2023 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Абагур-Атамановская | 6-20-П | 2023-07-13 | 4:53 | 11:36 | Метеоусловия
2 | РП-3 | 5-157 | 2023-07-15 | 14:15 | 15:35 | Повреждение на сетях потребителя
3 | ПС №3 "Южная" | 16-БЖД | 2023-07-21 | 5:03 | 6:12 | Повреждение на сетях потребителя

## 08.2023
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за август 2023 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Кузнецкая | 10-10-РП-1-2 | 2023-08-08 | 9:20 | 10:46 | Порван в/в кабель ВЛ-10кВ ф.6-РП-12-2 опоры 19-20 н.2 | Восстановлен
2 | ПС-Кузнецкая | 10-12-Г | 2023-08-08 | 9:20 | 10:23
3 | Центральная ТЭЦ | ЦРП-1 | 2023-08-18 | 12:37 | 13:26 | Порван в/в кабель ЦРП-1 - ТП-667 | Восстановлен
4 | ЦРП-2 | 3-372 | 2023-08-26 | 10:10 | 11:32 | Порван в/в кабель ТП-390 - ТП-361 | Восстановлен

## 09.2023
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за сентябрь 2023 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Кузнецкая | С-6 | 2023-09-05 | 19:45 | 20:26 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
2 | ЦРП-2 | 4-370 | 2023-09-06 | 16:15 | 17:02 | Порван в/в кабель ТП-363 - ТП-366 | Восстановлен

## 10.2023
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за октябрь 2023 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ЦРП-2 | 7-357 | 2023-10-06 | 12:48 | 14:03 | Порван в/в кабель ТП-356 - ТП-393 | Восстановлен
2 | РП-3 | 5-157 | 2023-10-09 | 17:13 | 18:10 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
3 | ПС-Сосновская | 10-3-Л | 2023-10-16 | 2:36 | 3:20 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
4 | РП-3 | 6-61 | 2023-10-31 | 11:02 | 11:41 | Повреждение на сетях потребителя
5 | РП-35 | 21-705-1 | 2023-10-31 | 12:24 |  | Повреждение на сетях потребителя

## 11.2023
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за ноябрь 2023 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.

## 12.2023
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за декабрь 2023 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.