## Расчет платы на 2024г.
Наименование услуги:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлениями Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2023 года № 778
п/п | Категория Заявителя | Стоимость платы за технологическое присоединение, руб. | Формула для расчета
1 | ФЛ, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности | Плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений
|  | 6022,32 (с учетом НДС) | 6022,32 х кол-во кВт
|  | Стандартизированные тарифные ставки | С1+С8+ставка на строительство (С2~C7)
2 | Положения, указынные в пункте 1 (данной таблицы), не применяются для случаев заключения договора членом малоимущей семьи (одиноко проживающим гражданином), среднедушевой доход которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области - Кузбассе, определенным в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», а также лицами, указанными: в статьях 14 - 16, 18 и 21 Федерального закона «О ветеранах»; в статье 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; в статье 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; в статье 2 Федерального закона «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; в части 8 статьи 154 Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; в статье 1 Федерального закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; в пункте 1 и абзаце четвертом пункта 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; в Указе Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». | Плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений
|  | 1000 (с учетом НДС) | 1000 х кол-во кВт
|  | Стандартизированные тарифные ставки | С1+С8+ставка на строительство (С2~C7)
3 | В отношении энергопринимающих устройств заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей присоединяемых максимальной мощностью не более 150кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности | в расчет платы не включаются расходы, связанные со строительсвтом | С1+С8, где С1-стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение; С8-средства коммерческого учета электрической энергии (мощности)
4 | В случае подачи заявки юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности | Плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений
|  | 6022,32 (с учетом НДС) | 6022,32 х кол-во кВт
|  | Стандартизированные тарифные ставки | С1+С8+ставка на строительство (С2-С7)
Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные пунктах 1-4, не могут быть применены в следующих случаях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), принадлежащих лицам, которым права владения и (или) пользования земельным участком (в том числе при его использовании без предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) предоставлены на срок не более одного года;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов;
при технологическом присоединении в границах территории Кемеровской области - Кузбасса энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих критериям, указанным в абзацах первом, восемнадцатом и двадцать втором настоящего пункта, если лицом, обратившимся с заявкой, ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована или заключен договор в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, расположенных (предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах Кемеровской области - Кузбасса, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, соответствующих критериям, указанным в абзаце двадцать втором настоящего пункта, если они расположены (будут располагаться) в границах того же земельного участка (или в границах того же сервитута либо территории, используемой на основании разрешения без предоставления земельного участка или установления сервитута), на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства, в отношении которых ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована или заключен договор, предусматривающий установленные абзацем двадцать вторым настоящего пункта особенности расчета платы за технологическое присоединение, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года.
В ИНЫХ СЛУЧАЯХ РАСЧЕТ ПЛАТЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИЗ РАСЧЕТА ПО СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМ ТАРИФНЫМ СТАВКАМ |  | Стандартизированные тарифные ставки | С1+С8+(С2~C7)
Расчетная таблица
Наименование услуги |  | Коли- чество кВт | Ставка | ОБРАЗЕЦ
1 |  | 2 | 3
Технологическое присоединение |  | 25 | 29967.59
|  | Итого: | 29967.59
|  | Итого НДС: | 5993.518
|  | Всего к оплате: | 35961.108
Памятка:
Выделенный текст в расчетной таблице (цвет.), подлежит изменениям для расчета стоимости тех.присоединения.
1. Необходимо указать кол-во кВт в расчетной таблице
2.В столбце 3 рассчитать сумму ставок С1, С8 и ставки (С2~C7) согласно мероприятий, выполняемых сетевой организации в соответствии с техническими условиями, либо произведение кол-ва кВт и ставки 6 022,32 руб/1000 руб
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области-Кузбасса с 01.01.2024 по 31.12.2024 (без учета НДС)
Обозначение | Наименование |  | Единица измерения | Размер стандартизированной тарифной ставки
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил технологического присоединения 861, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже |  | рублей за одно присоединение | 13950
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства для случаев присоединения энергопринимающих устройств потребителей, не предусмотренных абзацем шестым п. 24 Методических указаний ФАС России от 30.06.2022 №490/22 |  | рублей за одно присоединение | 17850
С8 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже |  | рублей за точку учета | 16017.59
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже |  |  | 31459.56
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения на уровне напряжения с 1-20кВ |  |  | 395090.77
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже |  |  | 37194.7
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения на уровне напряжения с 1-20кВ |  |  | 164221.34
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения на уровне напряжения с 1-20кВ |  |  | 218166.78
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения на уровне напряжения 35кВ |  |  | 185409.86
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения на уровне напряжения 110кВ и выше |  |  | 187386.94
Обозначение | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Размер стандартизированной тарифной ставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1519685.98
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1269932.47
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1792776.5
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1521826.88
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1777358.65
С2 | воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 897618.75
С2 | воздушные линии на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1747099.98
С2 | воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1363889.08
С2 | воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 904313.57
С2 | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 7723671.75
С2 | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 110 кВ и выше | рублей/кВт | 13148610.58
С2 | воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 7906647.77
С2 | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 14084606.21
С2 | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | 110 кВ и выше | рублей/кВт | 15241863.88
С2 | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные | 110 кВ и выше | рублей/кВт | 14037565.72
С2 | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 14884140.26
С2 | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные | 110 кВ и выше | рублей/кВт | 15319598.71
С2 | воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1372944.66
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1255193.54
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1664173.77
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1853155.45
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1304984.5
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 2314134.02
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 2711784.12
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1561754.12
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 2497236.57
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 9131075.99
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 13409879.92
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1497871.46
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 2387045.11
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 11313096.99
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1806491.24
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 2593937.35
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2153868.86
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 3190058.95
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2633757.95
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 4636612.99
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 11292559.39
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2530816.91
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 3504776.08
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2936434.11
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 7720929.52
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 5928203.53
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1628633.75
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1965429.93
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1674528.71
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 110 кВ и выше | рублей/кВт | 13770782.55
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 13444077.6
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1313311.34
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1525410.59
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1756329.26
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2270170.06
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 2778883.95
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2405434.6
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 3030118.09
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 4592358.31
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 4689298.65
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 8676532.54
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 110 кВ и выше | рублей/кВт | 26254855.45
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 15955762.63
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 5113329.48
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 10512489.26
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 110 кВ и выше | рублей/кВт | 28510513.39
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 20120979.27
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 3995026.72
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 3532990.84
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2674977.31
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 3121366.84
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2623509.17
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 4260645.38
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 3122685.89
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 3212720.32
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 3428453.71
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 4690662.89
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 3972178.79
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 3810865.81
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 4271127.49
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 5322935.34
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 5082923.75
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 10540626.4
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно более четырех кабелей в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 5226634.3
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 4217422.11
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 4381884.3
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 4628129.61
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 6547780.62
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 6648189.05
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно более четырех кабелей в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 7016398.68
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 3772925.94
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2121650.91
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2392171.69
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2739178.11
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2504246.39
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 3191176.87
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 2821598.08
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 4327744.68
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 7459860.85
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 8615412.02
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2507831.61
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 7095025.26
С3 | кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке | 1-10кВ | рублей/кВт | 6050718.74
С3 | кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке | 1-10кВ | рублей/кВт | 9236130.67
С3 | кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке | 1-10кВ | рублей/кВт | 11537517.2
С3 | кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке | 1-10кВ | рублей/кВт | 8957876.17
С3 | кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке | 1-10кВ | рублей/кВт | 6203130.1
С3 | кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 14434861.72
С3 | кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 28088005.71
С3 | кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 24467222.41
С3 | кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 48926222.72
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с пластмассовой или резиновой изоляцией, сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 6298471.56
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 7069928.74
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с пластмассовой или резиновой изоляцией, сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 3125248.25
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 5188235.84
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 10165073.93
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 5166145.89
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 10651945.56
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 12445912.99
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 12126152.14
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 7107930.59
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 10868219.75
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 12575203.07
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 14933385.6
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 11394930.12
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 11661434.52
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 14189304.71
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 15693442.36
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 15835617.98
С4 | реклоузеры номинальным током до 100 А включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1324166.77
С4 | реклоузеры номинальным током от 100 до 250 А включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1351576.76
С4 | реклоузеры номинальным током от 250 до 500 А включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1395830.34
С4 | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1479139.37
С4 | реклоузеры номинальным током свыше 1000 А | 1-20 кВ | рублей/кВт | 2434434.16
С4 | реклоузеры номинальным током свыше 1000 А | 35 кВ | рублей/кВт | 7348379.16
С4 | линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 39138.82
С4 | линейные разъединители номинальным током от 500 А до 1000 А включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 46771.68
С4 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 11956279.23
С4 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 10584940.77
С4 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 13823466.84
С4 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек свыше 15 | 1-20 кВ | рублей/кВт | 38032217.86
С4 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 А до 1000 А включительно с количеством ячеек свыше 15 | 1-20 кВ | рублей/кВт | 99976549.4
С4 | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно (1 ячейка) | 1-20 кВ | рублей/кВт | 4134064.02
С4 | переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 980273.3
С4 | переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1006646.77
С4 | переключательные пункты номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1423478.82
С4 | переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 2205550.69
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 28105.29
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 20543.45
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 7876.91
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 8909.3
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 4872.69
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 5459.24
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно столбового/мачтового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 3598.48
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно столбового/мачтового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 3598.48
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно столбового/мачтового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 2828.35
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно столбового/мачтового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 2828.35
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 30981.05
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 36762.35
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 8753.4
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 11970.47
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 6010.23
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 7658.53
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 3996.61
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 4972.37
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 2894.33
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 4163.83
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 2580.51
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 2871.64
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 4000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 1968.38
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 33795.04
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 13806.37
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 7804.88
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 8403.95
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 5214.47
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 7004.09
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 5107.21
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 5569.05
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 3921.25
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 3921.25
С5 | однотрансформаторные подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 3021.64
С5 | однотрансформаторные подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 2731.61
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 32300.06
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 13715.28
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 8923.18
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 5752.75
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 7928.99
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 4681.49
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 5601.86
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 4490.87
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 4505.33
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 2966.96
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 2903.17
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 2678.93
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 10245.76
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 9268.48
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 9371.28
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 7315.82
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 6599.7
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 6478.11
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 7890.75
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 6238.25
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 5077.86
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 5254.38
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 3557.57
С6 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно закрытого типа | 6 (10)/0,4кВ | рублей/кВт | 3681.25
С6 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 630 кВА включительно закрытого типа | 6 (10)/0,4кВ | рублей/кВт | 2694.3
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа | 35/0,4кВ | рублей/кВт | 16679
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа | 35/6(10)кВ | рублей/кВт | 17779.27
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно открытого типа | 35/6(10)кВ | рублей/кВт | 11816.43
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 33589.93
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 22353.81
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 14507.77
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа | 35/0,4кВ | рублей/кВт | 14046.31
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа | 35/6(10)кВ | рублей/кВт | 11608.05
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 36177.88
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно открытого типа | 35/6(10)кВ | рублей/кВт | 8670.97
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 25210.95
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа | 35/6(10)кВ | рублей/кВт | 7924.33
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 17113.25
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 11361.95
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно открытого типа | 110/35/6(10)кВ | рублей/кВт | 9006.18
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 32 МВА до 40 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 7757.22
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 32 МВА до 40 МВА включительно открытого типа | 110/35/6(10)кВ | рублей/кВт | 8126.31
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 40 МВА до 63 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 5410.8

## Расчет с 01.12.22 до 31.12.23
Наименование услуги:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлениями Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.11.2022 года № 947
п/п | Категория Заявителя | Стоимость платы за технологическое присоединение, руб. без учета НДС | Формула для расчета
1 | ФЛ, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности | Плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений
|  | 4600 | 4600 х кол-во кВт
|  | Стандартизированные тарифные ставки | С1+С8+ставка на строительство (С2~C7)
2 | Положения, указынные в пункте 1 (данной таблицы), не применяются для случаев заключения договора членом малоимущей семьи (одиноко проживающим гражданином), среднедушевой доход которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области - Кузбассе, определенным в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», а также лицами, указанными: в статьях 14 - 16, 18 и 21 Федерального закона «О ветеранах»; в статье 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; в статье 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; в статье 2 Федерального закона «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; в части 8 статьи 154 Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; в статье 1 Федерального закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; в пункте 1 и абзаце четвертом пункта 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; в Указе Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». | Плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений
|  | 1000 | 1000 х кол-во кВт
|  | Стандартизированные тарифные ставки | С1+С8+ставка на строительство (С2~C7)
3 | В отношении энергопринимающих устройств заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей присоединяемых максимальной мощностью не более 150кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности | в расчет платы не включаются расходы, связанные со строительсвтом | С1+С8, где С1-стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение; С8-средства коммерческого учета электрической энергии (мощности)
4 | В случае подачи заявки юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности | Плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений
|  | 4600 | 4600 х кол-во кВт
|  | Стандартизированные тарифные ставки | С1+С8+ставка на строительство (С2-С7)
Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные пунктах 1-4, не могут быть применены в следующих случаях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), принадлежащих лицам, которым права владения и (или) пользования земельным участком (в том числе при его использовании без предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) предоставлены на срок не более одного года;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов;
при технологическом присоединении в границах территории Кемеровской области - Кузбасса энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих критериям, указанным в абзацах первом, восемнадцатом и двадцать втором настоящего пункта, если лицом, обратившимся с заявкой, ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована или заключен договор в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, расположенных (предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах Кемеровской области - Кузбасса, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, соответствующих критериям, указанным в абзаце двадцать втором настоящего пункта, если они расположены (будут располагаться) в границах того же земельного участка (или в границах того же сервитута либо территории, используемой на основании разрешения без предоставления земельного участка или установления сервитута), на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства, в отношении которых ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована или заключен договор, предусматривающий установленные абзацем двадцать вторым настоящего пункта особенности расчета платы за технологическое присоединение, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года.
В ИНЫХ СЛУЧАЯХ РАСЧЕТ ПЛАТЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИЗ РАСЧЕТА ПО СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМ ТАРИФНЫМ СТАВКАМ |  | Стандартизированные тарифные ставки | С1+С8+(С2~C7)
Расчетная таблица
Наименование услуги |  | Коли- чество кВт | Ставка | ОБРАЗЕЦ
1 |  | 2 | 3
Технологическое присоединение |  | 25 | 28877.15
|  | Итого: | 28877.15
|  | Итого НДС: | 5775.43
|  | Всего к оплате: | 34652.58
Памятка:
Выделенный текст в расчетной таблице (цвет.), подлежит изменениям для расчета стоимости тех.присоединения.
1. Необходимо указать кол-во кВт в расчетной таблице
2.В столбце 3 рассчитать сумму ставок С1, С8 и ставки (С2~C7) согласно мероприятий, выполняемых сетевой организации в соответствии с техническими условиями, либо произведение кол-ва кВт и ставки 4600руб/1000руб
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области-Кузбассана c 01.12.2022 по 31.12.2023 (без учета НДС, в ценах 2023 года)
Обозначение | Наименование |  | Единица измерения | Размер стандартизированной тарифной ставки
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил технологического присоединения 861, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже |  | рублей за одно присоединение | 13300
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства для случаев присоединения энергопринимающих устройств потребителей, не предусмотренных абзацем восьмым п. 24 Методических указаний 490/22 |  | рублей за одно присоединение | 14870
С8 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже |  | рублей за точку учета | 15577.15
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже |  |  | 29976.2
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения на уровне напряжения с 1-20кВ |  |  | 373763.97
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже |  |  | 35304.27
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения на уровне напряжения с 1-20кВ |  |  | 157388.39
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения на уровне напряжения с 1-20кВ |  |  | 209089.25
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения на уровне напряжения 35кВ |  |  | 177695.3
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения на уровне напряжения 110кВ и выше |  |  | 179590.11
Обозначение | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Размер стандартизированной тарифной ставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1456454.6
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1217092.88
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1718182.31
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1458506.42
С2 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1703405.97
С2 | воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 860270.45
С2 | воздушные линии на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1674406.31
С2 | воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1307140.13
С2 | воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 866686.72
С2 | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 7402303.74
С2 | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 110 кВ и выше | рублей/кВт | 13086879.89
С2 | воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 7577666.45
С2 | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 13498571.22
С2 | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | 110 кВ и выше | рублей/кВт | 14607677.49
С2 | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные | 110 кВ и выше | рублей/кВт | 13453487.99
С2 | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 14264838.1
С2 | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные | 110 кВ и выше | рублей/кВт | 14682177.91
С2 | воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1315818.91
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1202967.21
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1594930.51
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1776049
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1250686.46
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 2217847.09
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 2598951.69
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1702280.35
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 2393331.07
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 8751148.43
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 12851919.06
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1590371.54
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 2287724.48
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 10842379.49
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1731326.41
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 2486008.31
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1773795.84
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 3057326.37
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2313084.04
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 3660062.89
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 10822696.42
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1892866.33
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 3358948.69
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2814254.4
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 4933117.07
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 5681541.71
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1560869.25
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1604854.59
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 110 кВ и выше | рублей/кВт | 13197805.19
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 12884693.84
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1258666.83
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 1461941.02
С2 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1683251.58
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2175712.39
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 2663259.61
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2305348.81
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 2904040.36
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 4401278.59
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 4297845.52
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 8315517.71
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 110 кВ и выше | рублей/кВт | 25162438.39
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 15291872.2
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 4900573.09
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 10075083.59
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 110 кВ и выше | рублей/кВт | 27324242.48
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 19283781.71
С3 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 3385975.43
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2206629.67
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 2719538.55
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2514349.7
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 4083367.63
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2847553.23
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 3079044.83
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 3285801.95
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 4261413.68
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 3176245.31
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 3652302.57
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 3713685.21
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 5755317.49
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 4871432.49
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 8784391.3
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно более четырех кабелей в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 5009163.5
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 3683297.16
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 4199562.02
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 4241968.09
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 6275339.31
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 6371569.92
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно более четырех кабелей в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 6724459.02
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 3615941.32
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2033372.85
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2292637.75
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2293149.73
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 2400049.23
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 3058397.77
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 2704196.49
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 4147675.05
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 6568822.94
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 8097859.41
С3 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1-10кВ | рублей/кВт | 6799814.09
С3 | кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке | 1-10кВ | рублей/кВт | 5798959.27
С3 | кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке | 1-10кВ | рублей/кВт | 8851831.98
С3 | кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке | 1-10кВ | рублей/кВт | 11057461.98
С3 | кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке | 1-10кВ | рублей/кВт | 8585155.14
С3 | кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке | 1-10кВ | рублей/кВт | 5945029.08
С3 | кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 13834253.23
С3 | кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 26919314.59
С3 | кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 23449185.53
С3 | кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале | 27,5-60 кВ | рублей/кВт | 46890491.08
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 6775761.79
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 4346039.54
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 9742123.59
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 5489651.57
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 10208737.37
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 11928061.06
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 11621604.88
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 7260458.67
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 10416012.78
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 12051971.61
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 14470977.45
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 10920807.69
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 11176223.32
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 0,4 кВ и ниже | рублей/кВт | 13598913.4
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 15040466.6
С3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 1-10кВ | рублей/кВт | 15176726.56
С4 | реклоузеры номинальным током до 100 А включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1269070.58
С4 | реклоузеры номинальным током от 100 до 250 А включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1295340.09
С4 | реклоузеры номинальным током от 250 до 500 А включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1337752.36
С4 | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1417595.05
С4 | реклоузеры номинальным током свыше 1000 А | 1-20 кВ | рублей/кВт | 2333141.76
С4 | реклоузеры номинальным током свыше 1000 А | 35 кВ | рублей/кВт | 7042626.4
С4 | линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 36042.08
С4 | линейные разъединители номинальным током от 500 А до 1000 А включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 44825.6
С4 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 10144520.52
С4 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 13248297.38
С4 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек свыше 15 | 1-20 кВ | рублей/кВт | 36449766.06
С4 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 А до 1000 А включительно с количеством ячеек свыше 15 | 1-20 кВ | рублей/кВт | 95816705.98
С4 | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно (1 ячейка) | 1-20 кВ | рублей/кВт | 3962053.09
С4 | переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 939485.9
С4 | переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1114234.5
С4 | переключательные пункты номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 1364250.44
С4 | переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | 1-20 кВ | рублей/кВт | 2113781.72
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 26053.45
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 17516.81
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 7549.16
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 7277.89
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 5038.12
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 5232.09
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно столбового/мачтового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 3448.75
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно столбового/мачтового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 3448.75
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно столбового/мачтового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 2710.66
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно столбового/мачтового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 2710.66
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 29691.98
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 31133.5
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 8389.19
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 10044.13
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 5276.56
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 7174.06
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 3830.32
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 5070.79
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 2773.9
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 3990.58
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 2473.14
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 3031.17
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 4000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 1886.47
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 32388.89
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 13231.91
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 7480.14
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 8054.28
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 4997.51
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 6712.66
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 4894.71
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 5337.33
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 3758.1
С5 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 3758.1
С5 | однотрансформаторные подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 2895.92
С5 | однотрансформаторные подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 2617.95
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 30956.12
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 13144.61
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 8551.91
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 5590.12
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 7599.08
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 4486.71
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 5368.78
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 4304.02
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 4317.87
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 2843.51
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 3076.5
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 2567.46
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 9819.45
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 8882.84
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 8981.35
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 7011.43
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 6325.1
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 6208.57
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 5978.68
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа | 6/0,4 кВ | рублей/кВт | 4866.58
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 5035.76
С5 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно блочного типа | 10/0,4кВ | рублей/кВт | 3409.55
С6 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно закрытого типа | 6 (10)/0,4кВ | рублей/кВт | 3528.08
С6 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 630 кВА включительно закрытого типа | 6 (10)/0,4кВ | рублей/кВт | 2582.2
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа | 35/0,4кВ | рублей/кВт | 15985.01
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа | 35/6(10)кВ | рублей/кВт | 17039.51
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно открытого типа | 35/6(10)кВ | рублей/кВт | 11324.77
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 32192.32
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 21423.71
С7 | однотрансформаторные подстанции мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 13904.13
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа | 35/0,4кВ | рублей/кВт | 13461.86
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа | 35/6(10)кВ | рублей/кВт | 11125.06
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 34672.58
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно открытого типа | 35/6(10)кВ | рублей/кВт | 8310.19
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 24161.97
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа | 35/6(10)кВ | рублей/кВт | 7594.61
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 16401.2
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 10889.2
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно открытого типа | 110/35/6(10)кВ | рублей/кВт | 8631.45
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 32 МВА до 40 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 7434.45
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 32 МВА до 40 МВА включительно открытого типа | 110/35/6(10)кВ | рублей/кВт | 7788.19
С7 | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 40 МВА до 63 МВА включительно открытого типа | 110/6(10)кВ | рублей/кВт | 5185.67