## ГЭС
Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и 6/0,4кВ | Резервная мощность, кВт | Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и 6/0,4кВ | Резервная мощность, кВт
Кузнецкий район, Орджоникидзевский район, п.Абагур-Лесной |  | Центральный, Куйбышевский район
ТП-300 | 16 | ТП-1 | 50
ТП-301 | нет резерва мощности | ТП-2 | 33
ТП-302 | 43 | ТП-2 ДСК | нет резерва мощности
ТП-305 | нет резерва мощности | ТП-3 | 76
ТП-306 | 38 | ТП-5 | 8
ТП-309 | 22 | ТП-6 | 33
ТП-310 | 11 | ТП-7 | 16
ТП-314 | 67 | ТП-9 | 65
ТП-315 | 55 | ТП-10 | 66
ТП-316 | 27 | ТП-12 | 77
ТП-317 | 30 | ТП-13 | нет резерва мощности
ТП-318 | 64 | ТП-15 | нет резерва мощности
ТП-320 | 32 | ТП-16 | 70
ТП-321 | 19 | ТП-17 | 20
ТП-322 | 66 | ТП-20 | 18
ТП-322А | нет резерва мощности | ТП-21 | нет резерва мощности
ТП-323 | нет резерва мощности | ТП-22 | 50
ТП-324 | 54 | ТП-23 | 7
ТП-325 | 13 | ТП-24 | 18
ТП-326 | нет резерва мощности | ТП-25 | 88
ТП-327 | 40 | ТП-26 | 97
ТП-332 | 25 | ТП-27 | 34
ТП-333 | нет резерва мощности | ТП-28 | нет резерва мощности
ТП-334 | 50 | ТП-29 | 50
ТП-335 | 44 | ТП-30 | 78
ТП-336 | 32 | ТП-31 | 14
ТП-337 | 64 | ТП-32 | 6
ТП-338 | нет резерва мощности | ТП-33 | 87
ТП-339 | 33 | ТП-34 | 17
ТП-340 | 65 | ТП-35 | 44
ТП-341 | нет резерва мощности | ТП-36 | 87
ТП-342 | 60 | ТП-36 Н | нет резерва мощности
ТП-343 | 70 | ТП-37 | 4
ТП-344 | 39 | ТП-38 | 123
ТП-345 | 15 | ТП-39 | 75
ТП-346 | 65 | ТП-40 | 53
ТП-347 | 7 | ТП-41 | 77
ТП-348 | нет резерва мощности | ТП-42 | нет резерва мощности
ТП-349 | 11 | ТП-43 | нет резерва мощности
ТП-350 | нет резерва мощности | ТП-44 | 7
ТП-352Г | нет резерва мощности | ТП-45 | 11
ТП-352 | нет резерва мощности | ТП-46 | нет резерва мощности
ТП-353 | нет резерва мощности | ТП-47 | нет резерва мощности
ТП-354 | 22 | ТП-49 | 7
ТП-355 | 14 | ТП-50 | 20
ТП-356 | 16 | ТП-52 | 11
ТП-357 | 11 | ТП-53 | 22
ТП-361 | 30 | ТП-54 | 65
ТП-363 | 11 | ТП-55 | 41
ТП-364 | 12 | ТП-56 | 20
ТП-365 | 21 | ТП-57 | 21
ТП-366 | нет резерва мощности | ТП-59 | 60
ТП-367 | 14 | ТП-60 | 88
ТП-368 | 22 | ТП-62 | 21
ТП-369 | 43 | ТП-63 | 40
ТП-370 | 77 | ТП-64 | 29
ТП-371 | 15 | ТП-66 | 14
ТП-372 | 7 | ТП-68 | 22
ТП-373 | 10 | ТП-69 | нет резерва мощности
ТП-374 | 16 | ТП-70 | 20
ТП-375 | 50 | ТП-71 | 65
ТП-376 | нет резерва мощности | ТП-72 | нет резерва мощности
ТП-377 | 24 | ТП-73 | 27
ТП-378 | 8 | ТП-74 | 43
ТП-379 | нет резерва мощности | ТП-75 | нет резерва мощности
ТП-380 | нет резерва мощности | ТП-76 | 66
ТП-381 | 16 | ТП-78 | 45
ТП-383 | 20 | ТП-79 | 99
ТП-384 | 15 | ТП-80 | 30
ТП-384А | нет резерва мощности | ТП-81 | 50
ТП-385 | 14 | ТП-82 | 80
ТП-386 | нет резерва мощности | ТП-83 | 50
ТП-387 | 16 | ТП-84 | 11
ТП-388 | нет резерва мощности | ТП-85 | 14
ТП-389 | 20 | ТП-86 | 40
ТП-390 | 40 | ТП-87 | 30
ТП-392 | 66 | ТП-88 | 53
ТП-393 | 40 | ТП-89 | 46
ТП-394 | 34 | ТП-90 | нет резерва мощности
ТП-399 | 32 | ТП-91 | 8
ТП-391 | 54 | ТП-92 | 9
ТП-397 | 14 | ТП-93 | нет резерва мощности
ТП-398 | 55 | ТП-94 | 7
ТП-КК | нет резерва мощности | ТП-95 | 11
ТП-СМС | нет резерва мощности | ТП-96 | 17
ТП-900 | нет резерва мощности | ТП-97 | нет резерва мощности
ТП-901 | 12 | ТП-98 | нет резерва мощности
ТП-902 | 40 | ТП-99 | 8
ТП-903 | 33 | ТП-100 | 28
ТП-904 | 26 | ТП-101 | 15
ТП-905 | 7 | ТП-102 | 43
ТП-906 | 74 | ТП-103 | 29
ТП-907 | нет резерва мощности | ТП-104 | нет резерва мощности
ТП-908 | 21 | ТП-105 | 40
ТП-909 | 44 | ТП-106 | 11
ТП-910 | 30 | ТП-107 | 50
ТП-911 | 75 | ТП-108 | 18
ТП-912 | 30 | ТП-109 | 33
ТП-913 | 44 | ТП-110 | 32
ТП-914 | 85 | ТП-111 | 17
ТП-915 | 53 | ТП-112 | 20
ТП-916 | 21 | ТП-113 | 5
ТП-920 | нет резерва мощности | ТП-114 | 15
ТП-921 | нет резерва мощности | ТП-115 | 54
ТП-922 | нет резерва мощности | ТП-116 | 20
ТП-917 | 33 | ТП-117 | 50
ТП-950 | 30 | ТП-118 | 50
ТП при РП-1 | нет резерва мощности | ТП-119 | 20
ТП при РП-12 | 50 | ТП-120 | 10
ТП при РП-28 | 70 | ТП-121 | 88
ТП при РП-32 | нет резерва мощности | ТП-123 | 14
|  | ТП-124 | 98
Заводской район |  | ТП-125 | 87
Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и 6/0,4кВ | Резервная мощность, кВт | ТП-127 | 11
ТП-400 | нет резерва мощности | ТП-128 | 43
ТП-401 | нет резерва мощности | ТП-129 | 54
ТП-401А | нет резерва мощности | ТП-130 | 79
ТП-402 | нет резерва мощности | ТП-131 | 70
ТП-403 | 44 | ТП-132 | 16
ТП-404 | 39 | ТП-133 | 27
ТП-405 | нет резерва мощности | ТП-134 | 38
ТП-406 | нет резерва мощности | ТП-136 | 44
ТП-407 | 32 | ТП-137 | 30
ТП-408 | нет резерва мощности | ТП-138 | 15
ТП-409 | нет резерва мощности | ТП-139 | 27
ТП-410 | 44 | ТП-140 | 30
ТП-411 | 53 | ТП-141 | нет резерва мощности
ТП-412 | 3 | ТП-142 | 30
ТП-413 | 25 | ТП-143 | 40
ТП-414 | 15 | ТП-144 | 77
ТП-416 | 55 | ТП-145 | 40
ТП-417 | 43 | ТП-147 | 10
ТП-418 | 35 | ТП-148 | 16
ТП-419 | 32 | ТП-149 | нет резерва мощности
ТП-421 | нет резерва мощности | ТП-150 | 28
ТП-422 | нет резерва мощности | ТП-151 | 25
ТП-423 | 17 | ТП-152 | 70
ТП-424 | нет резерва мощности | ТП-153 | 16
ТП-425 | 21 | ТП-154 | 86
ТП-426 | 37 | ТП-156 | 60
ТП-427 | 32 | ТП-157 | 20
ТП-428 | нет резерва мощности | ТП-158 | 20
ТП-429 | нет резерва мощности | ТП-159 | 33
ТП-431 | нет резерва мощности | ТП-160 | нет резерва мощности
ТП-432 | 40 | ТП-161 | 40
ТП-433 | нет резерва мощности | ТП-162 | 11
ТП-434 | нет резерва мощности | ТП-163 | нет резерва мощности
ТП-435 | 30 | ТП-164 | 86
ТП-436 | нет резерва мощности | ТП-165 | нет резерва мощности
ТП-437 | нет резерва мощности | ТП-167 | нет резерва мощности
ТП-438 | нет резерва мощности | ТП-168 | 20
ТП-439 | нет резерва мощности | ТП-170 | 15
ТП-440 | 11 | ТП-172 | 54
ТП-441 | 27 | ТП-173 | 38
ТП-442 | 25 | ТП-174 | 16
ТП-443 | нет резерва мощности | ТП-175 | нет резерва мощности
ТП-444 | нет резерва мощности | ТП-176 | 52
ТП-445 | нет резерва мощности | ТП-177 | 20
ТП-446 | 33 | ТП-178 | 50
ТП-447 | нет резерва мощности | ТП-179 | нет резерва мощности
ТП-448 | нет резерва мощности | ТП-181 | нет резерва мощности
ТП-449 | 75 | ТП-182 | 12
ТП-450 | 43 | ТП-183 | 15
ТП-451 | 21 | ТП-184 | нет резерва мощности
ТП-452 | 13 | ТП-185 | нет резерва мощности
ТП-453 | 24 | ТП-186 | 30
ТП-454 | 11 | ТП-187 | 28
ТП-455 | нет резерва мощности | ТП-188 | нет резерва мощности
ТП-456 | 54 | ТП-189 | 12
ТП-457 | 17 | ТП-190 | 36
ТП-458 | 19 | ТП-194 | 17
ТП-459 | нет резерва мощности | ТП-195 | 10
ТП-460 | 36 | ТП-196 | нет резерва мощности
ТП-461 | 47 | ТП-197 | нет резерва мощности
ТП-462 | 75 | ТП-198 | 30
ТП-463 | нет резерва мощности | ТП-199 | нет резерва мощности
ТП-464 | нет резерва мощности | ТП-200 | 80
ТП-465 | нет резерва мощности | ТП-201 | 40
ТП-466 | нет резерва мощности | ТП-202 | 40
ТП-467 | нет резерва мощности | ТП-203 | нет резерва мощности
ТП-468 | 64 | ТП-204 | 40
ТП-469 | нет резерва мощности | ТП-205 | нет резерва мощности
ТП-470 | 55 | ТП-206 | 12
ТП-471 | 23 | ТП-207 | нет резерва мощности
ТП-472 | нет резерва мощности | ТП-209 | нет резерва мощности
ТП-473 | 36 | ТП-210 | 28
ТП-474 | 56 | ТП-211 | 77
ТП-475 | 76 | ТП-212 | 50
ТП-476 | 21 | ТП-213 | нет резерва мощности
ТП-477 | нет резерва мощности | ТП-214 | 12
ТП-478 | 5 | ТП-215 | 5
ТП-479 | 19 | ТП-216 | 30
ТП-480 | 32 | ТП-219 | 50
ТП-481 | 34 | ТП-220 | нет резерва мощности
ТП-482 | 86 | ТП-221 | нет резерва мощности
ТП-483 | 31 | ТП-223 | 12
ТП-484 | 46 | ТП-224 | 55
ТП-485 | 60 | ТП-227 | 10
ТП-486 | 84 | ТП-228 | 20
ТП-487 | 45 | ТП-229 | 15
ТП-488 | 56 | ТП-230 | нет резерва мощности
ТП-489 | 53 | ТП-231 | 80
ТП-490 | 33 | ТП-232 | 43
ТП-492 | 51 | ТП-234 | 30
ТП-493 | 64 | ТП-235 | 44
ТП-495 | 31 | ТП-237 | нет резерва мощности
ТП-496 | 76 | ТП-239 | нет резерва мощности
ТП-497 | 53 | ТП-241 | 80
ТП-498 | нет резерва мощности | ТП-242 | 85
ТП-499 | 98 | ТП-243 | 40
ТП-501 | 22 | ТП-244 | 7
ТП-502 | 90 | ТП-245 | нет резерва мощности
ТП-504 | 43 | ТП-246 | 32
ТП-505 | 13 | ТП-247 | нет резерва мощности
ТП-506 | 60 | ТП-248 | 36
ТП-507 | нет резерва мощности | ТП-249 | 20
ТП-508 | 16 | ТП-250 | 65
ТП-513 | 75 | ТП-252 | 49
ТП-536 | 66 | ТП-253 | нет резерва мощности
ТП-537 | 79 | ТП-254 | нет резерва мощности
ТП-538 | 32 | ТП-255 | 11
ТП-539 | 69 | ТП-256 | 30
ТП-541 | 16 | ТП-257 | 49
ТП-542 | нет резерва мощности | ТП-258 | 76
ТП-543 | нет резерва мощности | ТП-259 | 14
ТП-544 | 19 | ТП-260 | 43
ТП-568 | 99 | ТП-261 | 33
ТП-569 | 64 | ТП-262 | 39
ТП-570 | нет резерва мощности | ТП-263 | 60
ТП-УПК | 21 | ТП-264 | 53
ТП при ЦРП-3 | 15 | ТП-265 | 15
ТП при РП-6 | 21 | ТП-266 | 17
ТП при РП-16 | 5 | ТП-267 | 26
ТП при РП-18 | нет резерва мощности | ТП-268 | 28
|  | ТП-269 | 30
Новоильинский район |  | ТП-270 | 50
Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | Резервная мощность, кВт | ТП-271 | нет резерва мощности
ТП-801 | 34 | ТП-274 | 33
ТП-801А | 47 | ТП-276 | 60
ТП-802 | нет резерва мощности | ТП-277 | 50
ТП-803 | 10 | ТП-278 | 22
ТП-804 | 66 | ТП-279 | 70
ТП-805 | 37 | ТП-280 | 60
ТП-806 | 14 | ТП-283 | 40
ТП-807 | 86 | ТП-284 | нет резерва мощности
ТП-808 | 60 | ТП-285 | 23
ТП-809 | 68 | ТП-286 | 26
ТП-810 | 61 | ТП-287 | 17
ТП-811 | 32 | ТП-288 | 90
ТП-812 | 54 | ТП-289 | 97
ТП-813 | 58 | ТП-290 | 70
ТП-814 | нет резерва мощности | ТП-291 | нет резерва мощности
ТП-815 | 53 | ТП-292 | 15
ТП-816 | 55 | ТП-293 | нет резерва мощности
ТП-817 | 30 | ТП-294 | 16
ТП-818 | 42 | ТП-295 | 11
ТП-819 | 22 | ТП-296 | 44
ТП-820 | нет резерва мощности | ТП-297 | нет резерва мощности
ТП-821 | 42 | ТП-299 | 18
ТП-822 | 30 | ТП-601 | 67
ТП-823 | 22 | ТП-602 | 12
ТП-824 | 34 | ТП-603 | нет резерва мощности
ТП-825 | 38 | ТП-604 | 55
ТП-826 | 46 | ТП-605 | 22
ТП-827 | 20 | ТП-606 | 59
ТП-828 | 55 | ТП-607 | 41
ТП-829 | нет резерва мощности | ТП-608 | 40
ТП-830 | 60 | ТП-612 | 30
ТП-831 | нет резерва мощности | ТП-613 | 25
ТП-832 | 18 | ТП-614 | нет резерва мощности
ТП-833 | 125 | ТП-615 | 122
ТП-834 | 88 | ТП-617 | 25
ТП-835 | нет резерва мощности | ТП-618 | 30
ТП-836 | 7 | ТП-619 | 50
ТП-839 | 30 | ТП-620 | нет резерва мощности
ТП-843 | 65 | ТП-621 | нет резерва мощности
ТП-844 | 118 | ТП-622 | 37
ТП-845 | 88 | ТП-623 | 18
ТП-847 | нет резерва мощности | ТП-624 | нет резерва мощности
ТП-848 | нет резерва мощности | ТП-625 | 60
ТП-850 | нет резерва мощности | ТП-626 | 18
ТП-851 | 33 | ТП-627 | 77
ТП-852 | 20 | ТП-628 | 30
ТП-853 | нет резерва мощности | ТП-629 | 44
ТП-854 | 35 | ТП-633 | 42
ТП-856 | 56 | ТП-634 | 70
ТП-857 | 73 | ТП-635 | 30
ТП-868 | 99 | ТП-636 | 6
ТП-869 | нет резерва мощности | ТП-638 | 60
ТП-871 | нет резерва мощности | ТП-639 | 77
ТП-866 | нет резерва мощности | ТП-640 | 80
ТП-867 | нет резерва мощности | ТП-641 | 80
ТП-872 | нет резерва мощности | ТП-648 | 74
ТП при РП-24 | 16 | ТП-649 | 88
ТП при РП-25 | 88 | ТП-650 | 90
ТП при РП-26 | 17 | ТП-651 | 76
ТП при РП-33 | 66 | ТП-652 | 55
ТП при РП-39 | 113 | ТП-653 | 30
ТП при РП-92 | 15 | ТП-654 | 69
|  | ТП-655 | нет резерва мощности
Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 35/6кВ | Резервная мощность, кВт | ТП-656 | нет резерва мощности
Центральный район, Куйбышевский район, Заводской район |  | ТП-657 | 14
ПС-1 "Центральная" ул.Циолковского,41-А | нет резерва мощности | ТП-658 | 65
ПС-2 "Н.Островская" ул.Климасенко, 26-А корп.2 | нет резерва мощности | ТП-659 | нет резерва мощности
ПС-3 "Южная" ул.Пролетарская,71-А | нет резерва мощности | ТП-660 | 43
ПС-5 "Новая" ул.Франкфурта,26 | нет резерва мощности | ТП-661 | 74
ПС-6 "В.Островская" шоссе Заводское,25 | нет резерва мощности | ТП-665 | нет резерва мощности
|  | ТП-671 | 50
|  | ТП-674 | 39
|  | ТП-679 | 125
|  | ТП-680 | 70
|  | ТП-681 | 47
|  | ТП-684 | 27
|  | ТП-688 | 63
|  | ТП-690 | нет резерва мощности
|  | ТП-691 | нет резерва мощности
|  | ТП-692 | 64
|  | ТП-693 | 58
|  | ТП-701 | 65
|  | ТП-712 | 55
|  | ТП-713 | 39
|  | ТП-714 | 35
|  | ТП-715 | 18
|  | ТП-716 | 60
|  | ТП-717 | 58
|  | ТП-718 | нет резерва мощности
|  | ТП-719 | 40
|  | ТП-740 | нет резерва мощности
|  | ТП-741 | нет резерва мощности
|  | ТП-721 | нет резерва мощности
|  | ТП-722 | нет резерва мощности
|  | ТП-723 | нет резерва мощности
|  | ТП-724 | нет резерва мощности
|  | ТП-725 | нет резерва мощности
|  | ТП-726 | нет резерва мощности
|  | ТП-727 | нет резерва мощности
|  | ТП-728 | нет резерва мощности
|  | ТП-729 | нет резерва мощности
|  | ТП-735 | нет резерва мощности
|  | ТП-739 | нет резерва мощности
|  | ТП-730 | нет резерва мощности
|  | ТП-750 | нет резерва мощности
|  | ТП-777 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-2 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-3 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-5 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-7 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-8 | 23
|  | ТП при РП-9 | 48
|  | ТП при РП-10 | 10
|  | ТП при РП-12 | 50
|  | ТП при РП-13 | 55
|  | ТП при РП-14 | 94
|  | ТП при РП-19 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-20 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-22 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-27 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-35 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-38 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-37 | нет резерва мощности