## 01.2024
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за январь 2024 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.

## 02.2024
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за февраль 2024 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ЦРП-4 | 6-РП-12-2 | 2024-02-29 | 13:32 | 14:04 | Поврежден в/в кабель ЦРП-4 - ВЛ-10кВ ф.6-РП-12-2 н.1 в результате воздействия посторонних лиц | Восстановлен

## 03.2024
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за март 2024 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС №2 "Н.Островская" | 35-РП-16-1 | 2024-03-04 | 14:10 | 14:55 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2 | РП-3 | 5-157 | 2024-03-19 | 13:00 | 14:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
3 | ПС-Северная | 6-40-Г | 2024-03-25 | 18:50 | 19:13 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
4 | ПС №3 "Южная" | 4-4. | 2024-03-29 | 7:15 | 8:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии

## 04.2024
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за апрель 2024 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ЦРП-2 | 4-370 | 2024-04-05 | 10:17 | 11:02 | Поврежден в/в кабель ТП-370 - ТП-371 в результате воздействия посторонних лиц | Восстановлен

## 05.2024
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за май 2024 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Водная | С-8 | 2024-05-05 | 9:30 | 10:00 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2 | РП-25 | 6-850-1 | 2024-05-16 | 8:35 | 9:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
3 | ЦРП-4 | 8-454-2 | 2024-05-17 | 10:23 | 12:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
4 | РП-23 | 12-Фармо | 2024-05-21 | 17:10 | 18:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии

## 06.2024
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за июнь 2024 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | РП-3 | 4-109 | 2024-06-26 | 2:25 | 2:58 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети

## 07.2024
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за июль 2024 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | РП-28 | 4-918-2 | 2024-07-10 | 3:22 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2 | ПС-Байдаевская | 6-8-17 | 2024-07-16 | 17:10 | 19:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
3 | ПС-Шахтовая | 6-13-П | 2024-07-19 | 8:29 | 16:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети

## 08.2024
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за август 2024 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2024-08-03 | 6:34 | 7:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
2 | РП-12 ЮЭС | 6-7-К | 2024-08-26 | 15:20 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети

## 09.2024
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за сентябрь 2024 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Водная | 6-16-Г | 2024-09-15 | 7:40 | 8:14 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2 | ЦРП-2 | 9-309 | 2024-09-18 | 19:13 | 20:21 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
3 | ПС-Абагур-Лесной | 6-5-Ж | 2024-09-22 | 13:54 | 16:10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети

## 10.2024
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за октябрь 2024 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | РП-12 | 17-359 | 2024-10-03 | 11:30 | 12:46 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети

## 11.2024
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за ноябрь 2024 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.

## 12.2024
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за декабрь 2024 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2024-12-09 | 15:03 | 17:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
2 | ПС-Береговая | 6-313 | 2024-12-26 | 9:30 | 10:19 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
3 | ПС-Береговая | 6-412 | 2024-12-26 | 11:30 | 11:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
4 | ПС-Береговая | 6-408 | 2024-12-26 | 11:30 | 11:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети