## январь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за январь 2025 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Северная | 6-40-Г | 2025-01-27 | 8:45 | 9:00 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети

## февраль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за февраль 2025 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС №3 "Южная" | 3-22-Точилино | 2025-02-11 | 20:13 | 21:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
2 | ЦРП-2 | 19-КТП-1 | 2025-02-27 | 11:35 | 12:56 | Поврежден в/в кабель ТП-356 - ТП-393 в результате воздействия посторонних лиц | Восстановлен

## март
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за март 2025 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС №3 "Южная" | 2-Холод-2 | 2025-03-05 | 14:54 | 15:33 | Вышел из строя высоковольтный кабель ТП-24 - ТП-Холод-1-2

## апрель
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за апрель 2025 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Шахтовая | С-23/29 | 2025-04-05 | 4:55 | 5:03 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2 | ПС №3 "Южная" | 3-22-Точилино | 2025-04-05 | 6:01 | 13:05 | Метеоусловия
3 | ПС-Кузнецкая | С-35 | 2025-04-05 | 6:45 | 7:05 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
4 | ПС-Кузнецкая | С-35 | 2025-04-05 | 8:50 | 9:20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
5 | ПС-Кузнецкая | С-36 | 2025-04-05 | 8:50 | 9:20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети