## январь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за январь 2025 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Северная | 6-40-Г | 2025-01-27 | 8:45 | 9:00 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети

## февраль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за февраль 2025 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС №3 "Южная" | 3-22-Точилино | 2025-02-11 | 20:13 | 21:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
2 | ЦРП-2 | 19-КТП-1 | 2025-02-27 | 11:35 | 12:56 | Поврежден в/в кабель ТП-356 - ТП-393 в результате воздействия посторонних лиц | Восстановлен

## март
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за март 2025 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС №3 "Южная" | 2-Холод-2 | 2025-03-05 | 14:54 | 15:33 | Вышел из строя высоковольтный кабель ТП-24 - ТП-Холод-1-2

## апрель
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за апрель 2025 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Шахтовая | С-23/29 | 2025-04-05 | 4:55 | 5:03 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2 | ПС №3 "Южная" | 3-22-Точилино | 2025-04-05 | 6:01 | 13:05 | Метеоусловия
3 | ПС-Кузнецкая | С-35 | 2025-04-05 | 6:45 | 7:05 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
4 | ПС-Кузнецкая | С-35 | 2025-04-05 | 8:50 | 9:20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
5 | ПС-Кузнецкая | С-36 | 2025-04-05 | 8:50 | 9:20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети

## май
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за май 2025 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | РП-21 | 18-61-2 | 2025-05-09 | 11:55 | 12:42 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2 | ПС-РМК | 10-ОКЭ | 2025-05-23 | 16:20 | 18:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
3 | РП-28 | 5-918-1 | 2025-05-28 | 4:41 |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
4 | РП-2 | 17-671 | 2025-05-28 | 19:05 | 19:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии

## июнь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за июнь 2025 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-15-РП | 2025-06-06 | 9:50 | 10:59 | Вышел из строя высоковольтный кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-26-2 н.2 | Восстановлен
2 | ЦРП-2 | 7-357 | 2025-06-09 | 2:16 | 3:25 | Метеоусловия
3 | ПС-РМК | 10-ОКЭ | 2025-06-09 | 3:30 | 3:48 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
4 | РП-9 | 19-608 | 2025-06-29 | 20:15 | 21:30 | Вышел из строя высоковольтный кабель ТП-638 - ТП-34 | Восстановлен

## июль
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за июль 2025 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | РП-1 | 8-348 | 2025-07-03 | 10:58 | 11:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
2 | РП-1 | 8-348 | 2025-07-14 | 20:40 | 21:45 | Метеоусловия
3 | РП-8 | 13-ПАТП | 2025-07-14 | 20:40 | 21:53 | Метеоусловия
4 | ЦРП-2 | 10-354 | 2025-07-14 | 20:41 | 21:57 | Метеоусловия
5 | ПС №3 "Южная" | 11-295 | 2025-07-25 | 10:05 | 10:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии

## август
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за август 2025 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ЦРП-2 | 9-309 | 2025-08-03 | 2:55 | 3:56 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2 | ЦРП-4 | 25-454-1 | 2025-08-27 | 7:49 | 11:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии

## сентябрь
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за сентябрь 2025 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.