Паспорт услуги (процесса) сетевой организации
Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации для заявителей, заявителей, указанных в пунктах 12, 12(1), 13(2) - 13(5), 13(8) и 14 Правил
Круг заявителей: 
-  юридические лица или индивидуальные предприниматели в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

- физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику;
-  заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно

-  юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В;

- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации;

- физическим лицом в целях технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В;

- физическим лицом в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания её взимания: размер платы за технологическое присоединение для конкретного Заявителя определяется сетевой организацией на основании утвержденных регулирующим органом стандартизированных тарифных ставок по каждому мероприятию, реализуемому сетевой организацией для подключения конкретного Заявителя в соответствии с методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФАС России от 30.06.2022 N 490/22.
Условия оказания услуги (процесса): направление заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации оформленной надлежащим образом и с приложением всех необходимых документов в соответствии с Правилами, наличие технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации.
Результат оказания услуги (процесса): обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии. В отношении заявителей на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, сетевая организация составляет уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением N 1(1) к настоящим Правилам, в форме электронного документа и размещает это уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в личном кабинете заявителя. В отношении заявителей на уровне напряжения выше 0,4 кВ, сетевая организация составляет в форме электронных документов и размещает в личном кабинете заявителя акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, обязана уведомить заявителя.

Общий срок оказания услуги (процесса): от 30 рабочих дней до 6 месяцев.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

	№ п/п
	Этап
	Содержание/условия этапа
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативный правовой акт

	1. 
	Подача заявки заявителем
	· оформление заявки заявителем с указанием всех необходимых сведений и приложением документов 
	заявка с приложением пакета документов направляется в сетевую организацию посредством официального сайта сетевой организации
	-


	Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

	2.
	Направление технических условий для технологического присоединения
	· подготовка сетевой организацией технических условий для технологического присоединения 
	Размещение в личном кабинете заявителя:

- условий типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям согласно приложению N 17;

- счета на оплату технологического присоединения по договору;

- подписанных со стороны сетевой организации технических условий;

- инструкции, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности.


	в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки (для заявителя, указанного в пункте 12 настоящих Правил, - в течение 20 рабочих дней)


	Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

	3.
	Заключение договора
	Заявитель обязан оплатить счет в порядке, предусмотренном настоящими Правилами

В случае неоплаты заявителем счета в установленный срок его заявка признается аннулированной


	Внесение платы за технологическое присоединение в соответствии с условиями договора
	в течение 5 рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федерального закона "О государственном оборонном заказе", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения
	Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

	4.
	Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором
	· разработка сетевой организацией и заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
· обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя, осуществить

фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии
	обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя, осуществить

фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям
	в соответствии с пунктом 5 договора (срок исчисляется со дня заключения и может составлять от 30 рабочих дней до 6 месяцев)
	Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

	5.
	В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей,

осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ,, проводится проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, а также допуск к эксплуата-ции установленного в процессе технологического присоединения 
	· представление заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий с приложением пакета документов; 
· рассмотрение сетевой организацией представленных заявителем документов, осуществление осмотра электроустановок заявителя;

·  обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя, осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям;

· фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии
	уведомление о выполнении Заявителем технических условий с приложением пакета документов направляется в сетевую организацию посредством сайта организации либо лично, 
сетевая организация составляет в форме электронных документов и размещает в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий по форме, предусмотренной приложением N 15 к настоящим Правилам, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и  акт допуска прибора учета в эксплуатацию


	срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий;
акт о выполнении технических условий должен быть размещен в личном кабинете потребителя, не позднее окончания рабочего дня, в течение которого был составлен акт;
акт допуска прибора учета в эксплуатацию должен быть размещен в личном кабинете потребителя не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета


	Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. 
Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии

	6.
	Для заявителей на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже

сетевая организация

составляет уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением N 1(1) к настоящим Правилам.

Для заявителей на уровне напряжения выше 0,4 кВ сетевая организация

составляет акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам.


	Уведомление об обеспечении возможности технологического присоединения / акт об осуществлении технологического присоединения сетевая организация размещает в личном кабинете потребителя в форме электронного документа с квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации. 

	Электронная форма документа, размещается в личном кабинете потребителя
	по окончанию осуществления мероприятий по технологическому присоединению

	Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.


Контактная информация для направления обращений:  

1. Отдел технологического присоединения расположен по адресу: г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 73а, тел. 8 (3843) 927-007, 8-913-078-36-19

Сайт ООО «ГЭС»: https://reg.gorset-nk.ru/.
2. Приемная ООО «ГЭС», расположена по адресу: г. Новокузнецк, пр-т Пионерский, 42, тел. 8 (3843) 46-83-17.

3. Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, т. (3842) 36-42-28. 

